## Slide 1: 频率测量
赵旭栋

## Slide 2: 目录
周期测量法
等精度测量
单周期循环

## Slide 3: 周期测量法 – 周期测算

## Slide 4: 周期测量法 – μs 16位
1kHz的信号，周期为1ms
计时器不可以选择ms的，但是μs是可以选择的，16位即可。

## Slide 5: 周期测量法 –
=
精度不够高，+-1

## Slide 6: 周期测量法 - μs 16位 （去除一个时间周期）

## Slide 7: 周期测量法 – 嘀嗒 32位
为了进一步得提高精度，选择了嘀嗒
一般性的周期测量方法

## Slide 8: 周期测量法 – 嘀嗒 32位 （上位机）
=
进度提高到了+- 0.1

## Slide 9: 周期测量法 – 嘀嗒 32位（去除一个时间周期）
精度+-0.01

## Slide 10: 等精度测量 - 时钟个数为2*10^8

## Slide 11: 等精度测量 - 时钟个数为2*10^8

## Slide 12: 等精度测量 - 时钟个数为2*10^8

## Slide 13: 等精度测量 - 时钟个数为2*10^8

## Slide 14: 等精度测量 - 时钟个数为2*10^8

## Slide 15: BUG
出现了问题，在20000000这个时刻，并没有出现 峰值，所以就没有数值

## Slide 16: 最终时刻的处理
波形存在偏差，所以最后一个门不判断上升沿

## Slide 17: 实验结果（进度不达标）
精度+-0.01

## Slide 18: 等精度测量 – 时钟个数为2*10^9（精度达标）
精度+-0.001

## Slide 19: 单周期循环计数
FPGA ：WavaFrequencyMeasurement2
RT：RT_WavaFrequencyMeasurement.vi

## Slide 20: 单周期循环计数
在19999999次循环的时候，会多计算一个边缘，该边缘属于20000000，
所以在20000000次的时候，减去一次。

## Slide 21: 测试